Преобразователь активной мощности потребляемой асинхронным электродвигателем // Науковий вісник Таврійського державного агротехнологічного університету. - Мелітополь: ТДАТУ, 2016. - Вип. 6, Т. 1. с. 172-178


[image: image1.wmf]УДК 621.313.333.2 

Преобразователь активной мощности, потребляемой асинхронным электродвигателем
Овчаров В.В., д.т.н.

Овчаров С.В., к.т.н.

Стребков А.А., аспирант

Таврический государственный агротехнологический университет

пр. Б. Хмельницкого, 18, г. Мелитополь, 72312, Украина

тел. (0619)42-32-63

Аннотация – исследована и разработана математическая модель преобразователя активной мощности, потребляемой асинхронным электродвигателем.
Ключевые слова – активная мощность,  полная мощность, векторная диаграмма, круговая диаграмма.
Постановка проблемы. В условиях агропромышленного комплекса электродвигатели привода насосов (орошения, водоснабжения), вентиляторов (в системах кондиционирования воздуха) и других рабочих машин с параболической механической характеристикой часто работают с неполной загрузкой на валу – с одной стороны и отклонениями напряжения – с другой стороны. Все это приводит к неоптимальной загрузке электродвигателей, то есть к завышенному удельному расходу электрической энергии на единицу вырабатываемой продукции.

Анализ последних достижений.  Вопросом оптимизации загрузки указанных электродвигателей уделяется значительное внимание 
[1, 2, 3]. 

Однако предложенные способы оптимизации загрузки электродвигателей не обеспечены необходимыми математическими моделями их реализации. Например, предлагается использование «мягких» тиристорных пускателей, которые позволяют, изменяя величину подводимого напряжения в зависимости от нагрузки на валу, оптимизировать потери в электродвигателе. Этот способ не может быть полностью реализован по причине отсутствия преобразователей потерь активной мощности  в электродвигателе.
Формулировка целей статьи. Поэтому целью статьи является разработка математической модели преобразователя потерь активной мощности в асинхронном электродвигателе как самом распространенном в электроприводе.
Основная часть. Исследуем переменные потери активной мощности в асинхронном электродвигателе в функции скольжения.

Представим Г-образную схему замещения асинхронного электродвигателя (для одной фазы) в уточненном виде (рис. 1)
[image: image40.wmf]y


На приведенной схеме:


[image: image2.wmf]s

s

R

-

²

1

2

 – активное сопротивление, эквивалентное активной мощности, которая передается на вал, Ом;
        
[image: image3.wmf]м

R

 –   активное сопротивление, эквивалентное потерям активной мощности в магнитопроводе (от вихревых токов и на перемагничивание), Ом.
Например, для электродвигателя типоразмера 4А100S2У3 потери в магнитопроводе составляют 139 Вт, активное сопротивление, эквивалентное этим потерям, равняется 348,2 Ом.

Запишем комплекс действующего значения силы тока 
[image: image4.wmf]0

I

&

 намагничивающего контура:

	[image: image5.png]



	(1)


Комплекс полной мощности в намагничивающем контуре, приняв [image: image7.png]


:

	[image: image8.png]Ulye/%o = Syel#o




	(2)


[image: image41.wmf]U

&

Построим комплекс полной мощности намагничивающего контура на комплексной плоскости (рис. 2).
[image: image42.wmf]L


[image: image43.wmf]P

¢


Запишем комплекс полной мощности намагничивающего контура в следующем виде:


[image: image9.wmf]000

,

SPjQ

=+

%





 (3)

где Р0 – активная мощность, потребляемая намагничивающим контуром, Вт.
Запишем комплекс действующего значения силы электрического тока в другой ветви схемы замещения:

	[image: image10.png]



	(4)


Введем обозначение:
	[image: image11.png]=Ry +Ry+j(x; +x;





	(5)


Тогда
	[image: image12.png]



	(6)


Преобразуем (6):

	[image: image13.png]



	(7)


где       
	[image: image14.png]



	(8)


	[image: image15.png]



	(9)


	[image: image16.png]¢ = arcctg

Ri+Ry

G+ X




	(10)


	[image: image17.png]2= J(R+R) + (v +7)




	(11)


	[image: image18.png]



	(12)


	[image: image19.png]U= Uel¥e




	(13)


Уравнение (7) представляет собой уравнение круговой диаграммы тока [image: image21.png]


.

Запишем комплекс действующего значения напряжения, приняв [image: image23.png]


:

	[image: image24.png]



	(14)


Запишем комплекс полной мощности в указанной ветви:

	[image: image25.png]



	(15)


где  
	[image: image26.png]



	(16)


Тогда       
	[image: image27.png]§'=UI'e® =S'el®.




	(17)


В другом виде

	[image: image28.png]



	(18)


где       
	[image: image29.png]I, = J AL




	(19)


Подставим  [image: image31.png]


 и [image: image33.png]


 в (18) и получим:

	[image: image34.png]



	(20)


Уравнение (20) представляет собой уравнение круговой диаграммы комплекса  полной мощности [image: image36.png]


.

Построим  круговую диаграмму комплекса полной мощности  (рис.3)

[image: image44.wmf]Q

¢

[image: image45.wmf]S

¢

~

[image: image46.wmf]к

S

¢

~

[image: image47.wmf]0

~

S


[image: image48.wmf]0

Р


[image: image49.wmf]0

¢

¢

[image: image50.wmf]0

¢

[image: image51.wmf]0

j


[image: image52.wmf]0

jQ

[image: image53.wmf]s

s

R

-

²

1

2

[image: image54.wmf]0

~

S

[image: image55.wmf]0

Р


[image: image56.wmf]s

s

R

-

²

1

2

[image: image57.wmf]м

R

[image: image58.wmf]²

2

R

[image: image59.wmf]²

2

jx

[image: image60.wmf]¢

1

jx

[image: image61.wmf]¢

1

R

[image: image62.wmf]m

jx


[image: image63.wmf]1

jx

[image: image64.wmf]1

R

[image: image65.wmf]U

&

[image: image66.wmf]I

¢

&

[image: image67.wmf]0

I

&


[image: image68.wmf]I

&





Рис. 3. Круговая диаграмма комплекса полной мощности в указанной ветви
Запишем комплекс полной мощности в указанной ветви в следующем виде:

[image: image37.wmf],

SPjQ

¢¢¢

=+

%

 




(21)
где 
[image: image38.wmf]P

¢

 - активная мощность, потребляемая указанной ветвью, Вт. 
Окончательно можем записать:


[image: image39.wmf]0

PPP

¢

=+

 




(22)
На основании проведенного исследования составляем структурную схему преобразователя активной мощности, потребляемой асинхронным электродвигателем (рис. 4).









Выводы:
1. В качестве параметра диагностирования активной мощности, потребляемой асинхронным электродвигателем, используется величина скольжения асинхронного электродвигателя.

  Литература

1. В.В. Овчаров. Эксплуатационные режимы работы и непрерывная диагностика электрических машин в сельскохозяйственном производстве / Киев: Изд-во УСХ. 1990.-168 с. – ISBN 5-7987-0044-5.
2. Овчаров, С. В. Исследование потерь активной энергии в асинхронном электродвигателе в эксплуатационных условиях / С. В. Овчаров, А. А. Стребков. // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2015. – T. 2, N 8(74). - С. 22-28. 
3. Sun, D. S. Research on Voltage-Chopping and Energy-Saving Controlling Technology for Three-Phase AC Asynchronous Motor [Text] / D. S. Sun // Advanced Materials Research. – 2012. – Vol. 433-440. – Р. 1033–1037. 
Аналитическое исследование РАСХОДА РЕСУРСА ИЗОЛЯЦИИ асинхронНОГО  ЭЛЕКТРОдвигателЯ  в ПОСЛЕПУСКОВОЙ  ПЕРИОД

С.В. Овчаров, А.А. Стребков
Analytical investigation of resource isolation expense of asynchronous motor in afterstarting period
S. Ovcharov, A. Strebkov

Summary
Expense of resource isolation of asynchronous motor in afterstarting period with conditions of commensurate power is investigated.  

С





� EMBED Equation.3 ���





� EMBED Equation.3 ���





� EMBED Equation.3 ���





� EMBED Equation.3 ���





� EMBED Equation.3 ���





М





N





� EMBED Equation.3 ���





� EMBED Equation.3 ���





� EMBED Equation.3 ���





� EMBED Equation.3 ���





� EMBED Equation.3 ���





� EMBED Equation.3 ���





0





А








x''2





x'1





R''2





R'1





Математическая модель 


преобразователя





xм





Rм





x1





R1





P





s





U





0





Рис. 2. Векторная диаграмма мощностей намагничивающего контура





� EMBED Equation.3 ���





� EMBED Equation.3 ���



























































� EMBED Equation.3 ���





+1





� EMBED Equation.3 ���





� EMBED Equation.3 ���





+j





-j





-1





+1





� EMBED Equation.3 ���





� EMBED Equation.3 ���





Рис. 1.  Уточненная схема замещения асинхронного электродвигателя (для одной фазы) 





� EMBED Equation.3 ���





� EMBED Equation.3 ���





� EMBED Equation.3 ���





� EMBED Equation.3 ���





� EMBED Equation.3 ���





� EMBED Equation.3 ���





� EMBED Equation.3 ���





� EMBED Equation.3 ���





� EMBED Equation.3 ���





� EMBED Equation.3 ���





� EMBED Equation.3 ���








� Научный руководитель – д.т.н., проф. Овчаров В.В.


© аспирант Стребков А.А.








_1516865505.unknown

_1516865510.unknown

_1516866683.unknown

_1516866700.unknown

_1516866778.unknown

_1516865909.unknown

_1516865511.unknown

_1516865508.unknown

_1516865509.unknown

_1516865506.unknown

_1516865482.unknown

_1516865501.unknown

_1516865503.unknown

_1516865504.unknown

_1516865502.unknown

_1516865499.unknown

_1516865500.unknown

_1516865486.unknown

_1516865487.unknown

_1516865485.unknown

_1516865484.unknown

_1516865478.unknown

_1516865480.unknown

_1516865481.unknown

_1516865479.unknown

_1516865474.unknown

_1516865476.unknown

_1516865477.unknown

_1516865475.unknown

_1516865470.unknown

_1516865472.unknown

_1516865473.unknown

_1516865471.unknown

_1516865468.unknown

_1516865469.unknown

_1383117715.unknown

_1516865467.unknown

